## Bakım
| YAPI İŞLERİ BİRİMİ YILLIK PERİYODİK BAKIM PLANI | [10 empty] | Doküman No: LS.İDT.002 Yayın Tarihi: 10.05.2024 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi:
BAKIM FAALİYETİ | BAKIM YAPACAK FİRMA | UYGULAMA PERİYODU | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
Asansör | GTS, ESSA | Ayda Bir | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Klima | Altay Grup | Yılda iki |  |  | x | [5 empty] | x
Jeneratör | Aksa Jeneratör | Ayda Bir | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
UPS | UPS Point | Yılda iki | x |  |  |  |  | x
Yangın Pompası ve Yangın Tüpleri | Masdaf, Yıldız | Yılda iki | x |  |  |  |  | x
Havuz Bakımı | Karden Havuz | Yılda bir | [8 empty] | x
Hidroforlar ve Drenaj Pompaları |  | Yılda iki | x |  |  |  |  | x
Kazan ve Kombiler |  | Yılda bir | [8 empty] | x