- AMAÇ

Bu talimatın amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan GreenLab marka Çeker Ocak Kabini cihazının kullanılmasına yönelik işlemleri belirtmektedir.

- KAPSAM

İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezindeki GreenLab marka Çeker Ocak Kabini Cihazı’nın kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında ArelPOTKAM Personeli sorumludur.

- UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

- Cihaz ön kısmında bulunan açma/kapama düğmesinden açılır.

- Havalandırma açılır.

- Maşa ve eldiven yardımıyla numuneler yerleştirilir.

- Cihaz kullanımı bittikten sonra açma/kapama tuşundan kapatılır.

- Çalışma sonunda cihaz temizlenir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.