- AMAÇ

Bu talimatın amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezinde bulunan ISOLAB marka Manyetik Karıştırıcı Cihazının kullanılması, bakımının ve kalibrasyonuna yönelik işlemleri belirtmektedir.

- KAPSAM

İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezindeki ISOLAB marka Manyetik Karıştırıcı Cihazının kullanımını kapsar.

- TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

- SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasında ArelPOTKAM Personeli sorumludur.

- UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

- Cihazı kullanmadan önce elektrik bağlantıları kontrol edilir.

- Cihazın sol tarafında bulunan ON/OFF tuşuna basılarak açılır.

- Karıştırılmak istenen örnek içine manyetik karıştırıcı aparatı atılarak cihaza yerleştirilir.

- Karıştırma hızı ve uygulanacaksa sıcaklık değerleri ayarlanır.

- İşlem bittikten sonra cihazın yanında bulunan ON/OFF tuşuna basılarak kapatılır.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.